Печатное издание органов местного самоуправления городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

Издается                                                                                                       09сентября  2013 г.,  понедельник№17 (116)

С 30 июня 2006 года.                                                                                                Выходит не реже 1 раза в месяц,

Распространяется бесплатно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЧУХЛОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЧУХЛОМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06  сентября   2013 года                                                                           №  52

| Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области |  |
| --- | --- |

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения городского поселения город Чухлома, руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город Чухлома, администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Чухломы».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава городского поселения город Чухлома:                                                     В.В. Васильев

Приложение  к постановлению администрации

городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района

Костромской области от 06 сентября 2013 года № 52

1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Поселение имеет численность населения 5,337 тыс. чел.

Таблица  1.1.1

Существующий жилой фонд

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009 г. | Первая очередь строитель-ства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд – всего В том числе -государственной и муниципальной собственности -частной собственности | м2 общей площади квартир -:- -:- | 119900 6053 113847 | 126500 6500 120000 | 150000 7000 143000 |
| 2 | Из общего жилого фонда: -в 2 этажных домах -в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -:- -: | 3440 116460 | 3500 123000 | 3600 146400 |
| 3 | Жилищный фонд с износом более 70% | -:- | 1500 | 700 | 800 |
| 4 | Убыль жилищного фонда всего В том числе: -государственной и муниципальной собственности -частной собственности | -:- -:- -:- | 5500 1500 4000 | 2700 700 2000 | 2800 800 2000 |
| 5 | Из общего объёма убыли жилищного фонда убыль по: -техническому состоянию -другим причинам (организация санитарно-защитных зон и пр.) | м2 общей площади квартир / % к объёму убыли жилищного фонда -:- | 1500 4000 | 700 2000 | 800 2000 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 общей площади квартир | 119900 | 117200 | 147200 |
| 7 | Новое жилищное строительство-всего | -:- | - | 16000 | 24000 |
| 8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: малоэтажное | -:- | - | 16000 | 24000 |
| 9 | Из общего объёма нового жилищного строительства размещается: -на свободных территориях -за счёт реконструкции существующей застройки | -:- -:- | - - | 9000 7000 | 11000 13000 |
| 10 | Обеспеченность жилищного фонда -водопроводом -канализацией -газовыми плитами -теплом -горячей водой | % от общего жилищного фонда -:- Сжиж.газ -:- -:- | 60,1 42,9 100 0,7 9,8 | 80 80 100 80 80 | 100 90 100 100 100 |
| 11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,8 | 23 | 25 |

Общая площадь жилого фонда города составляет 5138 м2.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Общая площадь жилищного фонда составляет 5138м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 500 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление составляет 120 кДж/(м2*оС*сут.) или 186,3 кВт*ч/м2 (1кДж=0,278Вт*ч, для города Чухломы градусо-сутки отопительного периода ГСОП = 227*(20+4,3) = 5516,1)

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Таблица 1.2.1

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций за 2012 год, Гкал/год

| Наименование теплоснабжающих организаций | Производство теплоэнергии | Затраты на СН | Отпуск теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | План | 537,93 | 28,3 | 509,6 | 4,2 | 505,4 |
|  | Факт | 317,9 | 16,7 | 301,2 | 8,2 | 293 |
| Итого | План | 537,93 | 28,3 | 509,6 | 4,2 | 505,4 |
|  | Факт | 317,9 | 16,7 | 301,2 | 8,2 | 293 |

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Площадь квартир в домах с индивидуальным  теплоснабжением составляет 34,2 тыс. м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 500 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление составляет 120 кДж/(м2*оС*сут.) или 186,3 кВт*ч/м2 (1кДж=0,278Вт*ч,

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит 0,015Гкал/ч.

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит 0,032Гкал/ч

При средней обеспеченности жилой площадью 22 м2/чел. увеличение числа жителей в новых индивидуальных домах составит: 500/22 = 23 чел./год.

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет 823,05 Гкал/год.

Суммарное потребление тепловой энергии на отопление и ГВС всеми потребителями составляет 11050,05 Гкал/год.

Таблица 1.2.2

Баланс теплоносителя в системах теплоснабжения

| № п/п | Показатели баланса | МКУ «Служба муниципального заказа» | ОГБУЗ Чухломского ЦРБ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лесная, 13 | Калинина, 25А | Котельная ул. Калинина |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 22,75 | 11,85 | 212,47 | 247,07 |
|  | итого приход | 22,75 | 11,85 | 212,47 | 247,07 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3 | 0,007065 | 0,02826 | 17,3 | 17,335 |
| 2.2 | объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | отопительный период, ч | 5448 | 5448 | 5448 | 5448 |
| 2.4. | неотопительный период, ч | 3312 | 3312 | 3312 | 3312 |
| 2.5. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 1,67 | 0,87 | 15,6 | 18,14 |
| 2.6. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,1376 | 0,0703 | 0,4 | 0,6079 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 2,68 | 1,37 | 7,8 | 11,85 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 2,687 | 1,399 | 25,1 | 29,186 |
| 2.10 | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 22,75 | 11,85 | 212,47 | 224,32 |
| 2.11 | Нормативные затраты на подпитку теплосетей, руб./год | 617,44 | 321,61 | 6202 | 7141,05 |

Таблица 1.2.3

Показатели перспективного потребления тепловой энергии

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь ожидаемого строительства, м2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Площадь жилых помещений существующего фонда, тыс. м2 | 5138 | 5638 | 6138 | 6638 | 7138 | 7638 | 8138 | 8638 | 9138 | 9638 | 10138 | 10638 | 11138 | 11638 | 12138 |
| Количество жителей, чел | 5500 | 5523 | 5546 | 5569 | 5592 | 5615 | 5638 | 5661 | 5684 | 5707 | 5730 | 5753 | 5776 | 5799 | 5822 |
| Потребление тепловой энергии от котельных, Гкал/год | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/год | 10227,0 | 10271,1 | 10315,2 | 10359,3 | 10403,4 | 10447,5 | 10491,6 | 10535,7 | 10579,8 | 10623,9 | 10668 | 10712,1 | 10756,2 | 10800,3 | 10844,4 |
| Расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2,669 | 2,6805 | 2,692 | 2,7035 | 2,715 | 2,7265 | 2,738 | 2,7495 | 2,761 | 2,7725 | 2,784 | 2,7955 | 2,807 | 2,8185 | 2,83 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,331 | 0,3638 | 0,3966 | 0,4294 | 0,4622 | 0,495 | 0,5278 | 0,5606 | 0,5934 | 0,6262 | 0,659 | 0,6918 | 0,7246 | 0,7574 | 0,7902 |
| Расчетные тепловые нагрузки суммарные, Гкал/ч | 3 | 3,0443 | 3,0886 | 3,1329 | 3,1772 | 3,2215 | 3,2658 | 3,3101 | 3,3544 | 3,3987 | 3,443 | 3,4873 | 3,5316 | 3,5759 | 3,6202 |
| Увеличение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/год | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/год | 823,05 | 903,15 | 983,25 | 1063,35 | 1143,45 | 1223,55 | 1303,65 | 1383,75 | 1463,85 | 1543,95 | 1624,05 | 1784,25 | 1864,35 | 1944,45 | 2024,55 |
| Перспективное потреб-ление тепловой энергии всего, Гкал/год | 11050,05 | 11174,25 | 11298,45 | 11422,65 | 11546,85 | 11671,05 | 11795,25 | 11919,75 | 12044,25 | 12168,75 | 12293,25 | 12417,45 | 12541,65 | 12665,85 | 12790,05 |
| в т.ч. потребителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 | 317,9 |
| в инд. секторе | 10732,15 | 10856,35 | 10980,55 | 11104,75 | 11228,95 | 11353,15 | 11477,35 | 11601,55 | 11725,75 | 11849,95 | 11974,15 | 12098,35 | 12222,55 | 12346,75 | 12470,95 |

Таблица 1.2.4

Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, м3

| № п/п | Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 |
|  | итого приход | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 |
|  | Нормативные затраты на подпитку теплосетей, руб./год | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 |

2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и положительно скажется на снижении расходов.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельной

Таблица 2.1.1

Сведения о тепловых потерях тепловых сетей

| Начало-конец участка | Дн, мм | L, м | Тип прокладки | Ввод в экспл. | Удельные теплопотери, ккал/ч*м | Тепло-потери Гкал/год | Тепло-потери, % от отпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кот. Калинина 25а -ЛПХ | 30 | 10 | подземная | 1970 | 25,8 | 1,62 |  |
| Кот.- Калинина 25 -ЛПХ | 30 | 10 | подземная | 1970 | 25,8 | 1,62 |  |
| Кот.- Лесная 13 | 30 | 5 | надземная | 1988 | 28,1 | 0,995 |  |
| Итого по котельным |  | 25 |  |  |  | 4,235 | 2,6 |

Фактические тепловые потери через тепловую изоляцию с учетом ее технического состояния превышают нормативные на 10% и принимаются в размере:

Qпот. и. = 4,235*1,1 = 4,6585 Гкал/год.

- Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных

Департаментом тарифной политики Чухломской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации МКУ «Служба муниципального заказа» в размере Qпот.= 8,2 Гкал/год или 2,6 % от отпуска с котельных. Нормативные тепловые потери через тепловую изоляцию составляют 4,66 Гкал/год или 1,5 % от расчетного отпуска в тепловые сети. Для включения в расчет тарифа всего объема реальных тепловых потерь теплоснабжающей организации необходимо выполнить расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и приложить этот расчет к расчету тарифа

Вывод: система является энергоэффективной, радиус теплоснабжения не превышает заданный уровень тепловых потерь.

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 2.2.1

Тепловые нагрузки и тепловые мощности в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование объекта | Продолжительность отопительного периода, дней | Средняя температура наружного воздуха, оС | Объём здания по наружному объёму, м3 | Удельная отопительная характеристика, ккал/м3*ч*оС | Максимальная часовая нагрузка на отопление Гкал/час | Средняя часовая нагрузка на отопление Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |
| Котельная ул. Калинина д. 25а |
| Калинина 25А, контора ЛПХ (леспромхоз) | 227 | -4,3 | 2011 | 0,52 | 0,0549 | 0,0245 |
| Калинина, 25 | 227 | -4,3 | 416 | 0,71 | 0,0154 | 0,00687 |
| Итого: |  |  | 2427 |  | 0,0703 | 0,03137 |
| Котельная ул. Лесная д. 13 |
| Лесная, 13 | 227 | -4,3 | 6055,56 | 0,43 | 0,1376 | 0,0614 |
| Итого: |  |  | 8482,56 |  | 0,2079 | 0,09277 |
| ОГБУЗ Чухломская ЦРБ |
| Котельная | 227 | -4,3 | 32595 | 0,23 | 0,4 | 0,19 |
| Всего: |  |  | 41077,56 |  | 0,6079 | 0,28277 |

Как следует из данных, приведенных в таблице 2.2.1, у теплоснабжающих организаций нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников. Проблема существует в техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования муниципальных котельных, а также в не отлаженности гидравлического режима тепловых сетей.

Таблица 2.2.2

Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей МКУ «Служба муниципального заказа»

| Участок теплосети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участка, м (двухтрубное исполнение) | Материаль-ная характеристика, м2 | Объем воды, м3 | Удельные тепло-потери, ккал/ч*м | Нормативныетеплопотери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы отопления |  |  |
| Двухтрубное исполнение |
| Кот. Калинина 25а -ЛПХ | 30 | 10 | 0,6 | 0,01413 | 25,8 | 1,62 |
| Кот.- Калинина 25 -ЛПХ | 30 | 10 | 0,6 | 0,01413 | 25,8 | 1,62 |
| Итого: |  | 20 | 1,2 | 0,02826 |  | 3,24 |
| Кот.- Лесная 13 | 30 | 5 | 0,3 | 0,007065 | 28,1 | 0,995 |
| Итого 721 1059 9,42624075 198,004757 |  | 25 | 1,5 | 0,035325 |  | 4,235 |

Таблица 2.2.3

Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей ОГБУЗ Чухломского ЦРБ

| Участок теплосети | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участка, м (двухтрубное исполнение) | Материаль-ная характеристика, м2 | Объем воды, м3 | Удельные тепло-потери, ккал/ч*м | Нормативныетеплопотери, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы отопления |
| Двухтрубное исполнение |
| Т-1 | 150 | 100 | 15 | 3,5 | 90,1 | 56,4 |
| Т-1 | 50 | 50 | 2,5 | 0,2 | 34,5 | 10,8 |
| Т-1 | 76 | 150 | 11,4 | 1,4 | 37,6 | 35,3 |
| Т-2 | 50 | 150 | 7,5 | 0,6 | 34,5 | 32,4 |
| Т-3 | 50 | 400 | 20 | 1,6 | 34,5 | 86,5 |
| Т-4 | 50 | 100 | 5 | 0,4 | 34,5 | 21,6 |
| Т-5 | 76 | 120 | 9,12 | 1,1 | 37,6 | 28,3 |
| Т-6 | 40 | 120 | 4,8 | 0,3 | 30,5 | 22,9 |
| Т-7 | 40 | 80 | 3,2 | 0,2 | 30,5 | 15,3 |
| Т-7 | 76 | 200 | 15,2 | 1,8 | 37,6 | 47,1 |
| Т-8 | 76 | 250 | 19 | 2,3 | 37,6 | 58,9 |
| Т-9 | 40 | 390 | 15,6 | 0,98 | 30,5 | 74,5 |
| Т-10 | 40 | 200 | 8 | 0,5 | 30,5 | 38,2 |
| Т-11 | 50 | 100 | 5 | 0,4 | 34,5 | 21,6 |
| Т-12 | 50 | 470 | 23,5 | 1,8 | 34,5 | 101,6 |
| Т-13 | 40 | 120 | 4,8 | 0,3 | 30,5 | 22,9 |
| Итого |  | 3000 | 165,82 | 17,3 |  | 674,3 |

Таблица 2.2.4

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Расчетная тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул.Калинина, 25а | 95/70 | 0,0703 | 2,81 | 27,7 | 30 |
| Котельная на ул.Лесная, 13 | 95/70 | 0,1376 | 5,5 | 38,7 | 30 |
| Итого |  | 0,2079 |  |  |  |

Таблица 2.2.5

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающих организаций, котельных, выводов | Сетевой график, оС | Расчетная тепловая нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход теплоносителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГБУЗ Чухломской ЦРБ |  |  |  |  |  |
| Котельная | 95/70 | 0,4 | 16 | 66 | 150 |
| Итого |  | 0,4 | 16 | 66 | 150 |

Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

- По МКУ «Служба муниципального заказа» выводы имеют достаточный диаметр. У котельной по ул. Лесная, 13 диаметр выводов занижен, что следует учитывать при перекладке головных и промежуточных участков теплосетей по причине их износа.

- Сети здания ОГБУЗ Чухломского ЦРБ все выводы имеют достаточный диаметр, однако на некоторых участках завышен, что следует учитывать при перекладке головных и промежуточных участков теплосетей по причине их износа.

Таблица 2.2.6

Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч

| № п/п Показатели баланса | МКУ «Служба муниципального заказа» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная ул. Калинина д. 25а | Котельная ул. Лесная д. 13 | Всего |
| 1 | Приход: |  |  |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 0,3 | 0,22 | 0,52 |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | 0 | 0 | 0 |
|  | итого приход | 0,3 | 0,22 | 0,52 |
| 2 | Расход: |  |  |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 0,0703 | 0,1376 | 0,6079 |
| 2.2. | сетевые потери | 0,00073 | 0,00018 | 0,13691 |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | 0,03 | 0,022 | 0,052 |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 0,10103 | 0,15978 | 0,26081 |
| 2.5. | резерв тепловой мощности | 0,19897 | 0,06022 | 0,25919 |

Как следует из приведенного баланса, теоретически у теплоснабжающей организации имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов. Однако, техническое состояние котлов на отдельных котельных и качество поставляемого топлива таково, что котлы могут выдать не более 80% своей паспортной мощности. Поэтому реальный резерв тепловой мощности на котельных значительно меньше. Котлы на котельных в наиболее холодный период не в состоянии нагреть сетевую воду до требуемой по сетевому графику температуры.

Таблица 2.2.7

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Итого приход тепловой мощности | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 | 0,2079 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 |

3 Перспективный баланс теплоносителя

Таблица 3.1

Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения, м3

| № п/п | Показатели баланса | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовительных установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 |
|  | итого приход | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | среднегодовой объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 | 0,6079 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 | 247,07 |
|  | Нормативные затраты на подпитку теплосетей, руб./год | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 | 7141,1 |

4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству и реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности, т.е. в пределах муниципального теплосетевого хозяйства, эксплуатируемого МКУ «Служба муниципального заказа».

Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. 2 котельных обслуживают учреждения, организации и жилые дома, но в зоне действия этих котельных строительство новых многоквартирных жилых домов или общественных зданий не планируется.

Не планируется также и застройка новых микрорайонов.

Стратегическими направлениями в реконструкции котельных должны стать:

- установка на квартальных котельных автоматических водоподготовительных установок, обеспечивающих фильтрацию и умягчение исходной воды;

- ремонт всех тепловых сетей с заменой тепловой изоляции;

- наладка гидравлического режима всех тепловых сетей с целью обеспечения подачи теплоносителя потребителям в соответствии с их тепловыми нагрузками и с меньшими затратами электроэнергии;

- замена сетевых насосов на котельных с целью обеспечения требуемой суммарной подачи теплоносителя при минимальных затратах электроэнергии;

- установка приборов учета потребляемых ресурсов и отпускаемой тепловой энергии.

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

При реконструкции котельных в них демонтируются старые котлы и трубопроводы, производится ремонт зданий котельных, монтируются новые котлы и сетевые насосы, водоподготовительные установки и системы котловой и общекотельной автоматики. При нецелесообразности использования существующего здания котельной в непосредственной близости от нее строится блочно-модульная котельная (БМК). В качестве котлов рекомендуются автоматизированные агрегаты с механизированной подачей топлива типа КТУ производства компании «Теплоресурс», г. Ковров. Эти котлы отличаются высоким КПД (85%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей. В комплект поставки котлоагрегатов КТУ входит:

1. Котел твердотопливный водогрейный модель КТУ, с группой безопасности, дутьевыми вентиляторами, комплектом воздуховодов;

2. Механизм подачи топлива – оперативный бункер емкостью 1,6 м3 со шнековым транспортером, система пожаротушения;

3. Автоматическая система управления работы котла в базовой комплектации;

4. Система очистки дымовых газов – искро-золоуловитель циклонного типа с дымососом и шкафом управления;

5. Комплект газоходов и боровных частей для подключения котла к золоуловителю и далее до дымовой трубы в пределах 10-12 м.

6. Труба дымовая сборная, в комплекте с растяжками и основанием

Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,1 Гкал/ч целесообразно применять твердотопливные котлы Борисоглебского котельно-механического завода типа КВр-0,1Т, имеющие КПД 80%.

Затраты на реконструкцию котельных включают в себя приобретение, монтаж и пуско-наладку котлов, водоподготовительных установок, установку приборов учета, расчет и наладку гидравлического режима тепловых сетей.

Эффект от произведенной реконструкции котельных будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные щеповые будет также иметь место сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Объем работ по реконструкции котельных и их тепловых сетей, размер затрат и срок их окупаемости приведен в таблицах 4.1.1 – 4.1.6.

Таблица 4.1.1

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных. Замена котлов

| Наименование, номер котельной | Существующие котлы | Кол-во | Тепловая нагрузка | Отпуск тепловой энергии | Предлагаемые к установке котлы | Сокращение потребления | Затраты по замене котлов | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Марка | Кол-во | ФОТ | топлива |  |  |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  | Гкал/ч | Гкал/год |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная на ул. Калинина 25а | Универсал-6М | 1 | 0,03137 | 170,9 | КВр-0,125А | 1 | - | 24,35 | 120 | 4,9 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | КВ-300 | 1 | 0,0614 | 334,5 | КВр-0,250А | 1 | - | 50 | 190 | 3,8 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2 | - | 74,35 | 310 | 4,2 |

Таблица 4.1.5

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных. Сводная таблица

| Наименование котельной | Затраты по замене котлов | Затраты по замене теплоизоляции | Затраты по замене насосов | Затраты по установке прибора учёта тепловой энергии | Всего затрат | Сокращение ФОТ и потребления топлива | Сокращение потребления электроэнергии в год | Всего экономия | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | котлами | изоляцией | Приборами учета |  |  |  |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная на ул. Калинина 25а | 120 | 7,12 | 30 | 80 | 237,12 | 24,35 | 2 | 190,407 | 5,549 | 222,306 | 1,1 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | 190 | 1,78 | 20 | 80 | 291,78 | 50 | 0,1 | 112,971 | 6,098 | 170,849 | 1,7 |
| Итого: | 310 | 8,9 | 50 | 160 | 528,9 | 74,35 | 2,1 | 303,378 | 11,647 | 393,155 | 1,3 |

С учетом затрат на наладку тепловых сетей в размере 68,5 тыс. руб. суммарный объем инвестиций по коммунальным котельным оценивается в сумму 528,9+68,5 =597,4 тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 597,4 /393,155= 1,5 года.

Таблица 4.1.6

Затраты на дополнительное оборудование

| Наименование | Кол-во, шт | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| Система водоподготовки | 2 | 180 |
| Грязевик | 2 | 80 |
| Итого |  | 240 |

Суммарный объем инвестиций по МКУ «Служба муниципального заказа» оценивается в сумму: 597,4+240=837,4 тыс. руб.

Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 837,4/393,155=2,1 года.

Таблица 4.1.2

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена тепловой изоляции теплосетей

| Наименование котельной | Протяжен-ность тепловых сетей | Тепловые потери в сетях | Сокраще-ние тепловых потерь | Сокращение потребления топлива | Затраты по замене теплоизо-ляции | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | Гкал/год | Гкал/год | т у.т./год | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул. Калинина 25а | 20 | 3,24 | 0,972 | 0,14 | 2 | 7,12 | 3,56 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | 5 | 0,995 | 0,2985 | 0,043 | 0,1 | 1,78 | 17,8 |
| Итого | 25 | 4,235 | 1,2705 | 0,183 | 2,1 | 8,9 | 4,2 |

Таблица 4.1.3

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов.

| Наименование котельной | Существующие используемые сетевые насосы | Предлагаемый к установке насос | Сокращение потребления электроэнергии в год | Затраты по замене насосов | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | кВт | кол-во | марка | кВт*ч | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул. Калинина 25а | WiloTyp TOP-s40/7 | 0,39 | 1 | Wilo IPL 30/85-0,18/2 | 1440,8 | 5,549 | 30 | 5,4 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | Wilo |  | 1 | Wilo IPL 30/90-0,25/2 | 1257,4 | 6,098 | 20 | 3,3 |
| Итого |  |  |  |  | 2698,2 | 11,647 | 50 | 4,3 |

Таблица 4.1.4

Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных. Установка приборов учета тепловой энергии

| Наименование котельной | Фактическое потребление топлива | Потребление после установки прибора | Сокращение потребления топлива | Затраты по установке прибора | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | м3 | м3 | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная на ул. Калинина 25а | 580 | 122,4 | 457,6 | 190,407 | 80 | 0,42 |
| Котельная на ул. Лесная 13 | 511 | 239,5 | 271,5 | 112,971 | 80 | 0,71 |
| Итого |  |  |  | 303,378 | 160 | 0,5 |

МКУ «Служба муниципального заказа» обеспечивает теплоснабжение 3 объектов. Тепловые сети подлежат наладке гидравлического режима. В соответствии с Прейскурантом №26-05-204-01, ч.3, книга 2 «Наладка энергетического оборудования» и утвержденным индексом к данному прейскуранту в размере 48,3 общая стоимость работ по расчету гидравлического режима и оказанию помощи по его внедрению будет составлять 68,5 тыс. руб. Эти необходимые затраты также следует учитывать при определении объема инвестиций и их эффективности

5 Перспективные топливные балансы

5.1 Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

Таблица 5.1.1

| Показатели | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Перспективное увеличение полезного потребления тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические потери в теплосетях, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Перспективное увеличение отпуска тепловой энергии, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 |
| Расход топлива, т у.т. | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 |
| в том числе расход дров | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 | 290,29 |
| расход отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл.м3 | 1091,3 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| отходы, пл.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальный расход топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова, пл.м3/ч | 0,2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отходы, пл.м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2 Нормативные запасы топлива

Таблица 5.2.1

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне-суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ, пл.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | Дрова | 2,23 | 0,24162 | 290,3 | 0,266 | 7 | 14,2 |
|  |  |  | 0,24162 |  | 0,266 | 7 |  |
| Итого |  | 2,23 |  |  | 0,266 |  | 14,2 |

Таблица 5.2.2

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива,т у.т./Гкал | Средне-суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ, пл.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | Дрова | 2,23 | 0,24162 | 290,3 | 0,266 | 45 | 91,2 |
| Итого |  | 55,3 |  | 290,3 |  |  | 91,2 |

Таблица 5.2.3

| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по теплоснабжающим организациям п. Чухлома,пл.м3 |
| --- |
| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| МКУ «Служба муниципального заказа» | Дрова | 105,4 | 14,2 | 91,2 |
| Итого |  | 105,4 | 14,2 | 91,2 |

6 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Таблица 6.1

Сводные результаты расчетовнеобходимого объема финансированиястроительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Период внедрения, годы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |
| Замена котлов | 310 | 2013-2015 | Снижение потребления топлива |
| Наладка тепловых сетей | 68,5 | 2013-2014 |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 8,9 | 2013-2015 | Снижение тепловых потерь |
| Замена сетевых насосов | 50 | 2013-2014 | Снижение потребления топлива |
| Установка приборов учета | 160 | 2013 | Снижение потребления топлива |
| Установка системы водоподготовки | 160 | 2013-2015 | Улучшение качества воды |
| Установка грязевика | 80 | 2013-2015 | Улучшение качества воды |
| Итого | 837,4 |  |  |

Как следует из таблицы 7.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 837,4 тыс. руб.

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования и систем автоматизации;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестпроекта.

Более точно эффективность инвестиций должна быть рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 6.2

Расчет эффективности инвестиций

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Служба муниципального заказа» |  |  |  |
| Замена котлов | 310 | 74,35 | 4,2 |
| Наладка тепловых сетей | 68,5 | - |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 8,9 | 2,1 | 4,2 |
| Замена сетевых насосов | 50 | 11,647 | 4,3 |
| Установка приборов учета | 160 | 303,378 | 0,5 |
| Установка системы водоподготовки | 160 |  |  |
| Установка грязевика | 80 |  |  |
| Итого | 837,4 | 400,638 | 2,1 |

Как следует из приведенных в таблице 7.2 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения Чухломы муниципального района составляет 2,1 года, что является достаточно привлекательным для инвесторов. Часть расходов по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения должны взять на себя областной и районный бюджеты.

7 Решение об определении единой теплоснабжающей организаци

В Чухломском муниципальном районе кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации является МКУ «Служба муниципального заказа».

МКУ «Служба муниципального заказа»имеет определенную ремонтную базу и подразделение по заготовке и распределению топлива, но не имеет достаточного штата специалистов-теплотехников.

По завершении реконструкции котельных и тепловых сетей себестоимость и тариф на тепловую энергию от муниципальных котельных городского поселения будет значительно ниже, чем от котельных сельских поселений.

В качестве единой теплоснабжающей организацией городского поселения Чухлома следует определить МКУ «Служба муниципального заказа».

Создание единой теплоснабжающей организации позволит:

- повысить уровень управления системой теплоснабжения муниципального района;

- повысить уровень технической эксплуатации котельных и тепловых сетей поселения;

- создать единую аварийно-диспетчерскую службу;

- закрыть ряд нерентабельных мелких котельных и тем самым оптимизировать затраты на производство и передачу тепловой энергии;

- замедлить рост тарифов на тепловую энергию и снизить затраты бюджета на дотации и меры социальной поддержки населения;

- повысить надежность и качество услуг по теплоснабжению потребителей;

- подготовить реальные инвестиционные проекты и привлечь средства инвесторов в реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации может быть принято в процессе рассмотрения настоящего документа руководством городского поселения и муниципального района.

8 Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Все тепловые сети и их котельные, находящиеся на территории муниципального района, были переданы в аренду и в эксплуатационную ответственность теплоснабжающим организациям.

В процессе эксплуатации теплосетевого хозяйства бесхозяйных тепловых сетей не установлено. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям.

| Издатель: администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области; 157130 Костромская обл., Чухломский район, город Чухлома, ул. Советская, дом 1, e-mail: gorchuh@yandex.ru Тираж: 10 экз. | Учредители: Совет депутатов городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области и администрация городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области (157130 Костромская обл., Чухломский район, город Чухлома, ул. Советская, дом 1) | Официальное печатное издание органов местного самоуправления городского поселения город Чухлома Чухломского муниципального района Костромской области-«Вестник Чухломы» В соответствии со статьей 12 Закона РФ от 27 декабря 1991 г.№2124-1 «О средствах массовой информации» Издание освобождается от регистрации |
| --- | --- | --- |